| 消防设施用品采购报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目清单（主要技术参数、单价）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 产品名称 | 单价/元 | 单位 | 数量 | 合计 | 备注 |
| 1 | 微型消防站应急装备 | 高压绝缘鞋 |  | 双 | 1 |  | 连潘校区 |
|  |  | 绝缘手套12KV |  | 双 | 4 |  | 连潘校区（1双） 福湾校区（3双） |
|  |  | 绝缘棒（高压拉闸杆） |  | 组 | 3 |  | 连潘校区（1组） 福湾校区（2组） |
|  |  | 验电器（10KV） |  | 个 | 2 |  | 福湾校区 |
|  |  | 接地线组（10KV） |  | 组 | 2 |  | 福湾校区 |
|  |  | 手电筒 |  | 把 | 3 |  | 连潘校区（1把） 福湾校区（2把） |
|  |  | 灭火器（二氧化碳）（MT/3） |  | 组 | 3 |  | 连潘校区（1组） 福湾校区（2组） |
|  |  | 急救包 |  | 个 | 3 |  | 连潘校区（1个） 福湾校区（2个） |
|  |  | 陈列柜 |  | 个 | 3 |  | 连潘校区（1个） 福湾校区（2个） |
| 2 | 火灾报警系统 | 更换消火栓按钮JBF5123 |  | 个 | 125 |  | 连潘校区 |
|  |  | KBG管DN20 |  | 米 | 350 |  | 连潘校区 |
|  |  | 线管挖沟 |  | 米 | 50 |  | 连潘校区 |
|  |  | 电缆ZR-KVV-2*1.5 |  | 米 | 200 |  | 连潘校区 |
|  |  | 电线ZR-RVS-2*1.5 |  | 米 | 1000 |  | 连潘校区 |
|  |  | 主机回路板（北大青鸟） |  | 个 | 1 |  | 连潘校区 |
| 3 | 应急照明和疏散指示系统 | 应急条ZT-ZLZD-E20W-B |  | 个 | 120 |  | 连潘校区 |
|  |  | 地下室应急灯（双头） |  | 盏 | 7 |  | 连潘校区 |
|  |  | KBG管DN20 |  | 米 | 90 |  | 连潘校区 |
|  |  | 电线ZR-RVS-2*1.5 |  | 米 | 6 |  | 连潘校区 |
| 4 | 防火分区 | 液压闭门器 |  | 个 | 11 |  | 连潘校区 |
| 5 | 液位装置 | 智能液位显示器 |  | 套 | 1 |  | 连潘校区 |
| 6 | 水泵房 | 消防水泵维修及配件更换 |  | 台 | 2 |  | 连潘校区 |
|  |  | 水泵控制设备维修及配件更换 |  | 台 | 1 |  | 连潘校区 |
| 7 | 发电机房 | 电池更换N150FM R (6-QW-217min(800)) |  | 台 | 2 |  | 连潘校区 |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上报价含安装施工费、税费等，按实结算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位： |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价联系人： |  |  |  |  |  |  |  |